|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Область | ГРС Прямий споживач | Середньозважене значення вищої теплоти згорання | | |
| Ккал/м³ МДж/м³ кВт\*год/м³ | | |
| Рівненська обл. | **Маршрут №203** | | | |
| ГРС Азот | 9183 | 38,45 | 10,68 |
| ГРС Деражно | 9184 | 38,45 | 10,68 |
| ГРС Тинне | 9184 | 38,45 | 10,68 |
| **Маршрут №204** | | | |
| ГРС Любомирка | 9128 | 38,22 | 10,62 |
| ГРС Березно | 9154 | 38,33 | 10,65 |
| ГРС Катеринівка | 9154 | 38,32 | 10,65 |
| ГРС Костопіль | 9154 | 38,33 | 10,65 |
| ГРС Котів | 9155 | 38,33 | 10,65 |
| ГРС Малинськ | 9154 | 38,33 | 10,65 |
| ГРС Сарни | 9154 | 38,32 | 10,65 |
| ГРС Степань | 9154 | 38,32 | 10,65 |
| **Маршрут №213** | | | |  |
| ГРС Цумань (с.Мочулки) | 9181 | 38,44 | 10,68 |
| **Маршрут №221** | | | |
| ГРС Кременець (с.Адамівка) | 9170 | 38,39 | 10,66 |
| **Маршрут №231** | | | |
| ГРС Соснове (м.Корець) | 9173 | 38,41 | 10,67 |
| **Маршрут №235** | | | |
| ГРС Рівне | 9175 | 38,41 | 10,67 |
| ГРС Варковичі | 9175 | 38,41 | 10,67 |
| ГРС Гоща | 9175 | 38,41 | 10,67 |
| ГРС Грушвиця | 9175 | 38,41 | 10,67 |
| ГРС Демидівка | 9175 | 38,42 | 10,67 |
| ГРС Дубно | 9174 | 38,41 | 10,67 |
| ГРС Здолбунів | 9175 | 38,42 | 10,67 |
| ГРС Козин | 9175 | 38,42 | 10,67 |
| ГРС Корнин | 9175 | 38,41 | 10,67 |
| ГРС Мізоч | 9175 | 38,41 | 10,67 |
| ГРС Млинів | 9175 | 38,41 | 10,67 |
| ГРС Оженіно | 9175 | 38,41 | 10,67 |
| ГРС Остріг | 9175 | 38,42 | 10,67 |
| ГРС Пляшівка | 9177 | 38,42 | 10,67 |
| ГРС Стовпець | 9175 | 38,42 | 10,67 |
| ГРС Урвенна | 9176 | 38,42 | 10,67 |
| ГРС Ярославичі | 9175 | 38,41 | 10,67 |
| **Маршрут №256** | | | |
| ГРС Рокитне | 9180 | 38,43 | 10,68 |
| ГРС Карпилівка | 0 | 0 | 0 |
| ГРС Федорівка | 9181 | 38,44 | 10,68 |
| ГРС Дубровиця | 9181 | 38,44 | 10,68 |
| **Маршрут №250** | | | |
| ГРС Броди (ГРП с.Дружба) | 9199 | 38,52 | 10,70 |