|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Область | ГРС , прямий споживач | Середньозважене значення вищої теплоти згоряння | | |
| Ккал/м³ МДж/м³ кВт\*год/м³ | | |
| Рівненська обл. | **Маршрут №203** | | | |
| ГРС Азот | 9137 | 38,25 | 10,63 |
| ГРС Деражно | 9139 | 38,26 | 10,63 |
| ГРС Тинне | 9138 | 38,26 | 10,63 |
| **Маршрут №204** | | | |
| ГРС Любомирка | 9122 | 38,19 | 10,61 |
| ГРС Березно | 9126 | 38,21 | 10,61 |
| ГРС Катеринівка | 9126 | 38,21 | 10,61 |
| ГРС Костопіль | 9125 | 38,21 | 10,61 |
| ГРС Котів | 9127 | 38,21 | 10,61 |
| ГРС Малинськ | 9126 | 38,21 | 10,61 |
| ГРС Сарни | 9126 | 38,21 | 10,61 |
| ГРС Степань | 9126 | 38,21 | 10,61 |
| **Маршрут №213** | | | |  |
| ГРС Цумань  (с. Мочулки) | 9117 | 38,17 | 10,60 |
| **Маршрут №221** | | | |
| ГРС Кременець  (с. Адамівка) | 9096 | 38,08 | 10,58 |
| **Маршрут №231** | | | |
| ГРС Соснове  (м. Корець) | 9132 | 38,24 | 10,62 |
| **Маршрут №235** | | | |
| ГРС Рівне | 9143 | 38,28 | 10,63 |
| ГРС Варковичі | 9141 | 38,27 | 10,63 |
| ГРС Гоща | 9141 | 38,27 | 10,63 |
| ГРС Грушвиця | 9141 | 38,27 | 10,63 |
| ГРС Демидівка | 9140 | 38,27 | 10,63 |
| ГРС Дубно | 9140 | 38,27 | 10,63 |
| ГРС Здолбунів | 9141 | 38,27 | 10,63 |
| ГРС Козин | 9140 | 38,27 | 10,63 |
| ГРС Корнин | 9142 | 38,27 | 10,63 |
| ГРС Мізоч | 9140 | 38,27 | 10,63 |
| ГРС Млинів | 9140 | 38,27 | 10,63 |
| ГРС Оженіно | 9141 | 38,27 | 10,63 |
| ГРС Остріг | 9140 | 38,27 | 10,63 |
| ГРС Пляшівка | 9138 | 38,26 | 10,63 |
| ГРС Стовпець | 9140 | 38,27 | 10,63 |
| ГРС Урвенна | 9141 | 38,27 | 10,63 |
| ГРС Ярославичі | 9141 | 38,27 | 10,63 |
| **Маршрут №256** | | | |
| ГРС Рокитне | 9158 | 38,34 | 10,65 |
| ГРС Карпилівка | 0 | 0 | 0 |
| ГРС Федорівка | 9158 | 38,34 | 10,65 |
| ГРС Дубровиця | 9158 | 38,34 | 10,65 |
| **Маршрут №250** | | | |
| ГРС Броди  (ГРП с. Дружба) | 9137 | 38,25 | 10,63 |