|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Організація** | **Теплота згоряння газу, кВт** | **Теплота згоряння газу, МДж** | **Теплота згоряння газу, ККал** |
| **Маршрут транспортування газу** |
| **ГРС** |
| **Маршрут №203 (203)** |  |  |  |
| ГРС Азот | 10,59 | 38,14 | 9 108 |
| ГРС Тинне | 10,59 | 38,14 | 9 108 |
| ГРС Деражно | 10,59 | 38,14 | 9 108 |
| **Маршрут №204 (204)** |  |  |  |
| ГРС Катеринівка | 10,52 | 37,88 | 9 048 |
| ГРС Любомирка | 10,52 | 37,88 | 9 048 |
| ГРС Малинськ | 10,52 | 37,88 | 9 048 |
| ГРС Сарни | 10,52 | 37,88 | 9 048 |
| ГРС Березно | 10,52 | 37,88 | 9 048 |
| ГРС Степань | 10,52 | 37,88 | 9 048 |
| ГРС Костопіль | 10,52 | 37,88 | 9 048 |
| ГРС Котів | 10,52 | 37,88 | 9 048 |
| **Маршрут №213 (213)** |  |  |  |
| Приймання (Мочулки) Волинська філія - ГРС Цумань | 10,58 | 38,09 | 9 096 |
| **Маршрут №221 (221)** |  |  |  |
| Приймання (Адамівка) ПрАТ Тернопільгаз - ГРС Кременець | 10,58 | 38,07 | 9 094 |
| **Маршрут №231 (231)** |  |  |  |
| ГРС Корець | 10,59 | 38,13 | 9 108 |
| **Маршрут №235 (235)** |  |  |  |
| ГРС Рівне-1 | 10,57 | 38,06 | 9 089 |
| ГРС Грушвиця | 10,57 | 38,06 | 9 089 |
| ГРС Козин | 10,57 | 38,06 | 9 089 |
| ГРС Ярославичі | 10,57 | 38,06 | 9 089 |
| ГРС Урвенна | 10,57 | 38,06 | 9 089 |
| ГРС Дубно | 10,57 | 38,06 | 9 089 |
| ГРС Мізоч | 10,57 | 38,06 | 9 089 |
| ГРС Оженіно | 10,57 | 38,06 | 9 089 |
| ГРС Стовпець | 10,57 | 38,06 | 9 089 |
| ГРС Остріг | 10,57 | 38,06 | 9 089 |
| ГРС Варковичі | 10,57 | 38,06 | 9 089 |
| ГРС Млинів | 10,57 | 38,06 | 9 089 |
| ГРС Демидівка | 10,57 | 38,06 | 9 089 |
| ГРС Пляшівка | 10,57 | 38,06 | 9 089 |
| ГРС Гоща | 10,57 | 38,06 | 9 089 |
| ГРС Корнин | 10,57 | 38,06 | 9 089 |
| ГРС Здолбунів | 10,57 | 38,06 | 9 089 |
| **Маршрут №250 (250)** |  |  |  |
| Приймання (Дружба) Львівська філія - ГРС Броди | 10,43 | 37,56 | 8 970 |
| ГРС Радивилів | 10,43 | 37,56 | 8 970 |
| **Маршрут №256 (256)** |  |  |  |
| ГРС Дубровиця | 10,59 | 38,14 | 9 109 |
| ГРС Федорівка | 10,59 | 38,14 | 9 109 |
| ГРС Рокитне | 10,59 | 38,14 | 9 109 |